Znak: II 271.205.07.04.2021

**ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

**dotyczy: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Odonów oraz w Kazimierzy Wielkiej ul. Krakowska B.”**

Informuję, że zamawiający zmienia w zapytaniu ofertowym zapisy:

1. Nazwa zadania zapytania ofertowego oraz w punkcie 2 opis koperty, który otrzymuje następujące brzmienie:

**„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Odonów oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Odonów oraz w Kazimierzy Wielkiej ul. Krakowska B.”**

1. W punkcie 5. Opis przedmiotu zamówienia, który otrzymuje następujące brzmienie:
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej tj. projektów budowlanych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarów i kosztorysów inwestorskich w celu wykonania przebudowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Odonów na wysokości działki nr ewid. 4/4 oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Odonów oraz w Kazimierzy Wielkiej ul. Krakowska B (wg. załącznika graficznego). Kanalizacja sanitarnej o długości ok. 850 mb, lokalizacja w drodze gminnej działka nr ewid. 3 w miejscowości Odonów (droga gminna nr 329173T) oraz działka nr ewid. 1418 w miejscowości Kazimierza Wielka (droga gminna nr 329063T).
   * + 1. W ramach przedmiotu zamówienia należy zaprojektować i opracować jedną dokumentację projektową obejmującą następujący zakresach:
3. WODOCIĄG – przebudowa odcinka sieci wodociągowej długości ok 20 m w msc Odonów – Peperówka na wysokości działki nr. 4/4 (nr domu 157),
4. KANALIZACJA – budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej od istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomości w miejscowości Odonów oraz w Kazimierzy Wielkiej ul. Krakowska B.
   * + 1. Osobą dokumentację kosztorysową oraz przedmiar robót dla poszczególnych zakresów: wodociąg oraz kanalizacja.
5. Zakres usług projektowych obejmuje:
6. Wykonanie kompletnego projektu budowlanego wersja papierowa szt. 5 + wersja elektroniczna,
7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót —wersja papierowa szt. 1 +wersja elektroniczna,
8. Kosztorys inwestorski (osobo dla zakresu wodociągu i kanalizacja) — wersja papierowa szt. 2 + wersja elektroniczna,
9. Przedmiar (osobo dla zakresu wodociągu i kanalizacja) wersja papierowa szt. 2 + wersja elektroniczna.
10. Opracowanie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
11. Zmianie ulegają również wzory formularza ofertowego – złącznik nr 1 oraz oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 2.

Jednocześnie informuje, ze termin składania ofert nie ulega zamianie.

Pozostałe postanowienia zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

***BURMISTRZ MIASTA I GMINY***

***ADAM BODZIOCH***

Sporządziła: M. Pudo