Budowa sieci wodociągowej w południowej części Gminy Kazimierza Wielka

Sieci wodociągowa:

Zadanie 16 – Łękawa – Sieradzice

od węzła 27 do węzła 28

od węzła 28 do węzła 61

DN 160 – 4 182,00 mb,

DN 90  – 415,00 mb,

DN 63 – ….230,00 mb,

DN 50 – ….123,00 mb

DN 40 – ….50,00 mb

Studnia wodomierzowa – 3 kpl.,

Studnia redukcyjna – 2 kpl.,

Hydrant DN 80 nadziemne – 24 szt.

Z 150 – 7 szt.,

Z 80 – 1 szt.

Z 50 – 19 szt.

Zadanie 8 –Dalechowice - Krzyszkowice

od węzła 105 do węzła 144

od węzła 144 do węzła 145

od węzła 144 do granicy działki 424

DN 160 – 929,20 mb,

DN 63 – 103,00 mb

DN 50 – 44,00 mb

Hydrant DN 80 nadziemne – 6 szt.

Z 150 – 2 szt.,

Z 80 – 6 szt.

Z 50 – 14 szt.